## PROCEDIMENTO - Rosto
|  |  | FPO. 02./..17…… | Prazo de aprendizagem | 03dias |  | Folha Padrão Operacional | [13 empty] | Pág ..01/01..
Nome do processo |  | VERIFICAÇÃO E ALINHAMENTO DA VAZÃO DA REDE DE NITROGÊNIO PARA O REATOR |  |  |  |  | (PROCEDIMENTO) | [6 empty] | N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
(Nome da operação) | [10 empty] | Data de modificação |  |  | 2017-04-06
Equipamentos de segurança |  | Guarda-pó, luva látex de borracha natural | [5 empty] | Tempo total | 100 |  | Validado por | Professor
/ vestimentas | [7 empty] | das etapas | Cm |  |  | Supervisor | Turno
Ferramentas utilizadas |  | Esponja com sabão. | [5 empty] | Licença e / ou qualificações | Estar cursando 3º Ano Graduação ou Pós-graduação |  |  |  | Turno
Componentes utilizadas (ref.) |  | Cilindro de Nitrogênio 10 m³ | [10 empty] | Turno
Turno
Nº. | Etapa principal |  |  |  | Tempo |  | Ponto chave |  |  | Razão do ponto chave. Desenho explicativo. Regras operatórias e outros.
1 | Abrir válvula do cilindro de N2. Verificação do cilindro de N2. Observar pressão do manômetro 1 |  |  |  |  | 5 | 1-Se a pressão for menor que 5 bar |  |  | Cilindro vazio.
2 | Ajustar válvula reguladora de pressão. Abrir válvula até que a pressão do manômetro 2 atinja 3bar. |  |  |  |  | 5 | 1- Regular a pressão de 3bar até 5bar. |  |  | Evitar entrada de oxigênio no reator (ignição)/ desvio no resultado do experimento
3 | Verificar linha de N2 da saída da casa de gases até interior da sala do LTA. |  |  |  |  | 20 | 1- Utilizar esponja com sabão nas conexões da linha. |  |  | Detectar vazamentos de N2.
4 | Fazer leitura da vazão no rotâmetro. Ajustar a vazão do rotâmetro para 4l/min. |  |  |  |  | 5 | 1- Manter esfera do rotâmetro na marcação amarela. |  |  | Evitar entrada de oxigênio no reator (ignição)/ desvio no resultado do experimento
5 | Verificar linha de N2 do rotâmetro até entrada do reator. |  |  |  |  | 5 | 1-Utilizar esponja com sabão. |  |  | Detectar vazamentos de N2.
6 | Escutar borbulhamento na solução dentro do reator. Colocar ouvido próximo do reator. |  |  |  |  | 5 | 1- Válvula de entrada no reator aberta. 2- Ter certeza que a solução será desaerada. |  |  | Evitar entrada de oxigênio no reator (ignição)/ desvio no resultado do experimento
| O que é proibido e porque |  |  | TOTAL |  | 120 | Como tratar as anomalias
| (Explicação dos possíveis problemas ou defeitos) | [5 empty] | Itens ou notas explicativas. Outros
| E proibido deixar válvula do cilindro de N2 aberta após o uso no experimento para evitar vazamentos. | [5 empty] | Em caso de vazamento fechar válvula do cilindro. Avisar o Professor.
Manômetro 1
Manômetro 2
Linha de N2
Válvula do cilindro
Válvula reguladora de pressão
Rotâmetro marcação 4 l/min
Linha de N2 entre Rotãmetro e Reator
Entrada de N2 no Reator/ Marcação tampa

## PROCEDIMENTO
N° de FOP : |  | FPO 02/17 |  |  | Folha Padrão Operacional |  | Pág ..02/02.
(PROCEDIMENTO)
Nº. | Etapa principal |  |  | Tempo | Ponto chave | Razão do ponto chave. Desenho explicativo. Regras operatórias e outros.
| O que é proibido e porque |  | TOTAL |  | Como tratar as anomalias
| (Explicação dos possíveis problemas ou defeitos) |  |  |  | Itens ou notas explicativas. Outros
Vérifié par
Chef
d'
UET

## PROCEDIMENTO - Hist Modif
N° de FOP : | FPO ....02 / 17.. |  | Folha Padrão Operacional | Pág 02 ..02...
(PROCEDIMENTO)
Histórico de modificações
Data de modificação | Elemento modificado |  | Razão da modificação
2017-04-06 |  | CRIAÇÃO DA FPO