## PROCEDIMENTO - Rosto
|  |  | FPO. 04./..17…… | Prazo de aprendizagem | 03dias |  | Folha Padrão Operacional | [12 empty] | Pág ..01/01..
Nome do processo |  | CONDUÇÃO EXPERIMENTO CORROSÃO NAFTÊNICA |  |  |  |  | (PROCEDIMENTO) | [6 empty] | N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
(Nome da operação) | [10 empty] | Data de modificação |  |  | 2017-04-27
Equipamentos de segurança |  | Guarda-pó, luva látex de borracha natural | [5 empty] | Tempo total | 2631 |  | Validado por | Professor
/ vestimentas | [7 empty] | das etapas | Cmin |  |  | Professor | Turno
Ferramentas utilizadas |  | Sensor temperatura tipo J; Capela Scientech com exaustor e lavador de gases; Cabo Ganry 98500071 STO113 calibrado | [5 empty] | Licença e / ou qualificações | Estar cursando 3º Ano Graduação ou Pós-graduação |  |  |  | Turno
Componentes utilizadas (ref.) |  | Reator de aluminio aquecido por resistência elétrica, Potensiostato e Galvanostato Ganry REFERENCE 600; Controlador de temperatura Novus N1200, Computador com software Ganry (ESA 410 Data Acquisition), Agitador Magnético GOSTIRRER (0-1500rpm), Analisador/Transmissor/Contolador de PH DIGICROM TH-46, Bomba dosadora DIGIMET A74 | [10 empty] | Turno
Turno
Turno
Nº. | Etapa principal |  |  |  | Tempo |  | Ponto chave |  |  | Razão do ponto chave. Desenho explicativo. Regras operatórias e outros.
1 | Colocar solução pronta no interior do reator. Conforme Folha Padrão Operacional 01/17. |  |  |  |  | 120 | 1-Seguir Folha Padrão Operacional 01/17
2 | Injentar nitrogênio na solução. Conforme Folha Padrão Operacional 02/17. |  |  |  |  | 120 | 1- Seguir Folha Padrão Operacional 02/17.
3 | Montar sonda na tampa do reator. Conforme Folha Padrão Operacional 03/17. |  |  |  |  | 140 | 1- Seguir Folha Padrão Operacional 03/17.
4 | Verificar válvulas das conexões de entrada e saída do reator. Válvula 1 entrada de N2, válvula 2 alimentação da solução e válvula 3 saída de gases. |  |  |  |  | 5 | 1- As três válvulas devem ficar na posição aberta. |  |  | Evitar entrada de oxigênio no reator (ignição)/ desvio no resultado do experimento.
5 | Desaerar a solução por 60min. Borbulhar N2 na solução e ligar agitador magnético em 400rpm. |  |  |  |  | 100 | Garantir isenção de oxigênio na solução. |  |  | Evitar entrada de oxigênio no reator (ignição)/desvio no resultado do experimento.
6 | Ligar painel elétrico, ajustar temperatura no controlador e ligar agitador magnético. Ajustar conforme etapas do experimento. |  |  |  |  | 5 | 1- Ajustar o valor da temperatura no controlador de inicio da escala do experimento. 2- Realizar o ajuste do parâmetro nas teclas de incremento e decremento do controlador. 3- Ajustar velocidade rotacional conforme planejamento do experimento. |  |  | Evitar desvio no resultado do experimento.
| O que é proibido e porque |  |  | TOTAL |  | 490 | Como tratar as anomalias
| (Explicação dos possíveis problemas ou defeitos) | [5 empty] | Itens ou notas explicativas. Outros
| E proibido realizar experimentos em temperaturas acima do recomendado para os materiais (250ºC). | [5 empty] | Em caso do programa de aquisição travar. Recomeçar novamente a aquisição de dados. Avisar o Professor.
Válvula 1 entrada N2
Válvula 3 saída de gases
Painel Controlador Temperatura
PID Novus N1200
Válvula 2 entrada solução
Tecla incremento
Tecla decremento
Agitador Magnético
Painel Elétrico

## PROCEDIMENTO
N° de FOP : |  | FPO 04/17…… |  |  |  | Folha Padrão Operacional |  | Pág ..02/02.
(PROCEDIMENTO)
Nº. | Etapa principal |  |  | Tempo |  | Ponto chave | Razão do ponto chave. Desenho explicativo. Regras operatórias e outros.
7 | Ligar Potenciostato/ Galvanostato/ ZRA (GAMRY). Ligar chave na parte traseira do equipamento. |  |  |  | 2 | 1- Não realiza a aquisição de dados. | Evitar desvio no resultado do experimento.
8 | Ligar computador e acessar software GAMRY ESA410. Aparece tela inicial do software com configurações padrão. |  |  |  | 2 | 1- Não realiza a aquisição de dados | Evitar desvio no resultado do experimento.
9 | Ajustar parãmetros de configuração para o experimento. Ajuste frequência de saída, range de potencial (Vch range), range de corrente (Ich range) e IE range. Ajustar o tempo de aquisição. |  |  |  | 5 | 1- Não realiza a aquisição de dados | Evitar desvio no resultado do experimento.
10 | Nomear arquivo de aquisição de dados. Clicar em data file e nomear o arquivo conforme concentração, temperatura e velocidade rotacional do experimento. |  |  |  | 5 | 1- Não realiza a aquisição de dados | Evitar desvio no resultado do experimento.
11 | Aquisitar dados duração 10 min. Clicar em record data. Disparar cronomêtro regressivo. |  |  |  | 1000 | 1- Não grava dados aquisitados. | Evitar desvio no resultado do experimento.
12 | Ligar a célula de carga. Clicar em toggle (verde ON). |  |  |  | 3 | 1- Tem que aparecer ícone verde na tela. 2- Não realiza a aquisição de dados | Evitar desvio no resultado do experimento.
13 | Ligar exaustor de gases. Acionar botão da capela. |  |  |  | 3 | 1- Não realiza a aquisição de dados | Evitar desvio no resultado do experimento.
14 | Ligar bomba do lavador de gases. Acionar botão liga na parede. Bomba recircula solução do tanque de lavagem para o chaminé da capela. |  |  |  | 3 | 1- Recirculação da solução neutralizadora na chaminé da capela. | Evitar contaminação com gás tóxico/desvio no resultado do experimento.
15 | Neutralizar gases do reator. Ligar analisador/ transmissor/controlador de PH e ajustar faixa no display de 7 a 10,5. |  |  |  | 10 | 1- Concentração de H2S é crítica abaixo de 7. 2- Manter exaustor da capela ligado. | Evitar contaminação com gás tóxico/desvio no resultado do experimento.
16 | Monitorar neutralização. Sonda do equipamento controla o PH da solução de lavagem de gases. Valor menor de 7 o Analisador liga a bomba dosadora injetando a solução de NaOH no tanque de lavagem. |  |  |  | 10 | 1- Valor menor que 7 a bomba dosadora tem que ligar. | Evitar contaminação com gás tóxico/desvio no resultado do experimento.
17 | Controlar neutralização. Verificar volume de solução de NaOH no reservatório da bomba dosadora. |  |  |  | 10 | 1- O nível de solução de NaOH deve estar acima da sucção da bomba dosadora. | Evitar contaminação com gás tóxico/desvio no resultado do experimento.
18 | Continuação do experimento. Voltar para o passo 6, seguir sequência do procedimento, conforme planejamento do experimento. |  |  |  | 1038 | 1- Não realiza a aquisição de dados | Evitar desvio no resultado do experimento.
19 | Término do experimento (parte 1). Desligar software e computador. Desligar potenciostato e ajustar controlador para temperatura ambiente. |  |  |  | 10 | 1- Manter borbulhamento do N2 na solução até menos de 100ºC. 2- Manter exaustor da capela ligado. | Evitar entrada de oxigênio no reator (ignição)/desvio no resultado do experimento.
20 | Término do experimento (parte 2). Fechar válvula de N2 no rotâmetro e no cilindro da casa de gases, desligar exaustor de gases e controlador de temperatura. |  |  |  | 20 | 1- Não manipular o reator até estar na temperatura ambiente. | Evitar queimaduras.
21 | Retirar solução usada do reator. Conforme Folha Padrão Operacional nº 01/17. |  |  |  | 20 | 1- Seguir Folha Padrão Operacional 01/17.
| O que é proibido e porque |  | TOTAL |  | 2141 | Como tratar as anomalias
| (Explicação dos possíveis problemas ou defeitos) |  |  |  |  | Itens ou notas explicativas. Outros
| E proibido realizar experimentos em temperaturas acima do recomendado para os materiais (250ºC). |  |  |  |  | Em caso do programa de aquisição travar. Recomeçar novamente a aquisição de dados. Avisar o Professor.
Vérifié par
Chef
d'
UET
Etapa 9
Etapa 12
Etapa 11
Etapa 9
Etapa 10
Tela Inicial Software ESA 410
Bomba do lavador de gases
Analisador/controlador de PH
Tanque solução NaOH
Sonda de PH
Bomba dosadora

## PROCEDIMENTO - Hist Modif
N° de FOP : | FPO ....04 / 17.. |  | Folha Padrão Operacional | Pág 03 /03.
(PROCEDIMENTO)
Histórico de modificações
Data de modificação | Elemento modificado |  | Razão da modificação
2017-04-06 |  | CRIAÇÃO DA FPO